## Feuille 1
XEC020 | U | Stabilisateur de tension et réducteur de flux lumineux.
Stabilisateur de tension et réducteur de flux lumineux pour 7,5 kVA de puissance, alimentation triphasée à 400 V de tension et 50 Hz de fréquence.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt35cgm110a |  | Stabilisateur de tension et réducteur de flux lumineux pour 7,5 kVA de puissance, alimentation triphasée à 400 V de tension et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 245513 | 245513
mo003 |  | Compagnon professionnel III/CP2 électricien. | 4.977 | h | 276.07 | 1374
mo102 |  | Ouvrier professionnel II/OP électricien. | 4.977 | h | 200.43 | 997.54
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 247884 | 4957.69
Coût d'entretien décennal: 12.642,10Rp. les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 252842